บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปีคลินิกกายภาพบำบัด  ประจำปีงบประมาณ...................

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป (บันทึกข้อมูลลงในช่องว่าง)

1.  	ชื่อคลินิก (ตามใบอนุญาต)………………..............................................................................………………………………………

๒.  	ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่………………………….....................................………………………….............

๓.  	ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลเลขที่………......................................................………………………………….........…….

๔.	ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล...............................................................................................................................

๕.  	ชื่อผู้ดำเนินการสถานพยาบาล……........................................................................................……………………………………

6. 	วัน เวลา เปิดทำการตามใบอนุญาต..................…………………………......................................................……………………..

7. 	ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพร่วมที่พบ ๑.………………………….............................……….เลขที่ใบอนุญาต...…..............……………..

๒.………………………….............................……….เลขที่ใบอนุญาต...…..............…………….

๓.………………………….............................……….เลขที่ใบอนุญาต...…..............…………….

๔.………………………….............................……….เลขที่ใบอนุญาต...…..............…………….

๘. 		ตั้งอยู่เลขที่……..……………ซอย/ตรอก…………….....................…………..ถนน...............................................หมู่ที่………….

ตำบล/แขวง…...............….…………….อำเภอ/เขต………………..…………จังหวัด..................โทรศัพท์……............…………...

๙.	ลักษณะอาคารที่ตั้งคลินิก

□  อาคารสถานพยาบาลโดยเฉพาะ	□  อาคารอยู่อาศัย		□  ห้องแถว

□  ตึกแถว	□  บ้านแถว		□  บ้านแฝด

□  ศูนย์การค้า	□  อาคารพาณิชย์.............ชั้น  ตั้งอยู่ชั้นที่............................................

□  คอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย	□  คอนโดมิเนียมสำนักงาน

□  อื่น ๆ …………………………………………………..............................................................................................................

๑๐.	การบริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

๑๑.	พื้นที่การให้บริการในคลินิก มีดังนี้ ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มาตรวจมาตรฐาน เมื่อวันที่............................................................ปรากฏผลการตรวจ ดังนี้คือ

ส่วนที่ 2   การตรวจลักษณะคลินิก

โปรดทำเครื่องหมาย  ( ลงในช่องผลการตรวจ “ถูกต้อง”  เมื่อตรวจพบว่าจัดให้มีถูกต้อง  และให้ใส่เครื่องหมาย  ×  ลงในช่อง “ไม่ถูกต้อง” เมื่อตรวจพบว่าไม่จัดให้มีหรือจัดให้มีไม่ถูกต้อง กรณีไม่มีบริการที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนั้นๆ ให้ใส่เครื่องหมาย -

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
|  | ถูกต้อง | ไม่ ถูกต้อง |  |
| การตรวจสอบผู้ดำเนินการ 1. พบผู้ดำเนินการการสถานพยาบาล |  |  | หากไม่พบผู้ดำเนินการให้ระบุชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ ชื่อ................... ..................................... .................................... |
| 2. เวลาทำการตรงกับเวลาที่ขออนุญาตหรือไม่ |  |  |  |
| 3. หากพบผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ตรวจสอบได้มีการแสดงรายละเอียดเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพร่วมหรือไม่ |  |  |  |
| การตรวจสอบสถานที่ 1. ลักษณะโดยทั่วไปของสถานพยาบาล |  |  |  |
| 1.1 ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |  |  |  |
| 1.2 อาคารต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชำรุดหรือเสี่ยงต่ออันตราย จากการใช้สอย |  |  |  |
| 1.3 บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยมีลักษณะดังนี้ |  |  |  |
| 1.3.1 มีพื้นที่โดยรวมไม่ต่ำกว่า 20 ตารางเมตร โดยส่วนแคบที่สุด ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร |  |  |  |
| 1.3.2 มีส่วนที่นั่งพักคอยของผู้ป่วยและญาติที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5 - 10 ที่นั่งและที่นั่งต้องมีพนักพิง |  |  |  |
| 1.4 การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระทำได้โดยสะดวก โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ขนาดความกว้างของประตู เข้า-ออก ไม่ต่ำกว่า 80 เซนติเมตร |  |  |  |
| 1.5 ห้องตรวจประเมิน หรือห้องบำบัดรักษา ต้องเป็นสัดส่วนและมิดชิด และมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ (ในกรณีพื้นที่จำกัดห้องตรวจ ประเมินและห้องบำบัดรักษาอาจใช้ห้องเดียวกันได้) |  |  |  |
| ๑.๕.๑ ภายในห้องตรวจประเมิน ต้องมีเตียงตรวจโรคที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ สบู่ หรือเจลล้างมือ ผ้าเช็ดมือ หรือกระดาษเช็ดมือ |  |  |  |
| ๑.๕.๒ ห้องบำบัดรักษา ต้องเป็นสัดส่วนและมีความปลอดภัยต่อ ผู้รับบริการ |  |  |  |
| ๑.๕.๓ ไม่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องตรวจประเมินหรือห้องบำบัดรักษา |  |  |  |
| 1.6 มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้องหรือมีห้องน้ำส่วนรวมในกรณีอาคารศูนย์การค้าหรืออาคารสำนักงาน |  |  |  |
| ๑.7 มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ (หากความสูงของสถานพยาบาลต่ำกว่า 2.6 เมตร ต้องเพิ่มพัดลมดูดอากาศที่เหมาะสม) |  |  |  |
| 1.๘ มีระบบการเก็บและกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม และมีการกำจัดอย่างเหมาะสม |  |  |  |
| 1.๘.1 ห้องตรวจประเมินและห้องบำบัดรักษา ต้องมีถังขยะทั่วไปและ ถังขยะติดเชื้อ ที่มีลักษณะถังขยะแบบใช้เท้าเหยียบให้เปิด มีฝาปิดมิดชิด ถังขยะติดเชื้อใช้ถุงสีแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ” ไว้ที่ถังขยะ แยกต่างหากจากถังขยะทั่วไป ใช้ถุงสีดำ เขียนข้อความ “ขยะทั่วไป” ไว้ที่ถังขยะ วางคู่กันทุกห้อง |  |  |  |
| 1.8.2 มีสัญญา/หนังสือตอบรับการขนถ่ายขยะติดเชื้อ ของการจ้างบริษัทกำจัดขยะติดเชื้อ หรืออาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่เป็นเดือนปัจจุบัน |  |  |  |
| 1.๙ มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม ตามวิธีการป้องกันการติดเชื้อในคลินิก |  |  |  |
| 1.1๐ มีถังดับเพลิงขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปอนด์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งโดยยึดกับอาคารให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคาร ไม่เกิน 1.50 เมตร หรือมีฐานรองรับที่มั่นคง อยู่ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำ การใช้ได้ชัดเจน ติดตั้งทุกชั้น |  |  |  |
| 1.1๑ มีป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ด้านหน้าประตูทางเข้าสถานพยาบาล |  |  |  |
| 2. คลินิกต้องมีลักษณะการให้บริการดังต่อไปนี้ |  |  |  |
| 2.1 มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ |  |  |  |
| 2.2 มีการให้บริการที่ได้มาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพ ตามที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกำหนด แล้วแต่กรณี |  |  |  |
| 2.3 พื้นที่ให้บริการจะต้องมีพื้นที่เชื่อมและเปิดติดต่อถึงกันได้และไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือพื้นที่เดียวกับการประกอบอาชีพอื่น |  |  |  |
| 2.4 พื้นที่ให้บริการจะต้องไม่ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริการส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริการส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และสภากาชาดไทย ซึ่งให้บริการในลักษณะเดียวกัน |  |  |  |
| 2.5 ในกรณีที่มีการให้บริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอื่น จะต้องมีการแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน และกิจการอื่นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก |  |  |  |
| 2.5.1 สถานพยาบาลต้องมีประตู เข้า - ออก คนละทางกับการประกอบกิจการอื่น |  |  |  |
| 2.5.2 การกั้นพื้นที่ต้องเป็นสัดส่วน แสดงให้เห็นประจักษ์ ชัดเจนและถาวร |  |  |  |
| 2.๖ กรณีที่มีการให้บริการของลักษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะอยู่ในอาคารเดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการนั้น |  |  |  |
| 3. การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิผู้ป่วย |  |  |  |
| 3.1 มีป้ายชื่อสถานพยาบาล เป็นไปตามกฎกระทรวง |  |  |  |
| 3.1.1 ป้ายชื่อสถานพยาบาลต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้างของป้ายไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร |  |  |  |
| 3.1.๒ จัดทำแผ่นป้ายชื่อสถานพยาบาลที่เป็นภาษาไทย ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร ใช้พื้นสีขาว ตัวอักษรสีชมพู |  |  |  |
| 3.๑.๓ เลขที่ใบอนุญาตขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร ตัวเลขอารบิคสีชมพู |  |  |  |
| 3.๒ ติดตั้งป้ายชื่อสถานพยาบาลในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกและเหมาะสม |  |  |  |
| 3.๓ ชื่อสถานพยาบาลไม่มีข้อความลักษณะชักชวน โอ้อวดเกินจริง หรืออาจสื่อให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญดังต่อไปนี้ |  |  |  |
| 3.3.1 คำนำหน้าชื่อ หรือ ต่อท้ายของชื่อคลินิก ต้องประกอบด้วยลักษณะคลินิก และลักษณะการให้บริการของคลินิกที่ขออนุญาต คือ “คลินิกกายภาพบำบัด” |  |  |  |
| 3.3.2 กรณีใช้ชื่อภาษาต่างประเทศด้วย ขนาดตัวอักษรต้อง เล็กกว่าอักษรภาษาไทยและตรงกันกับชื่อคลินิกที่เป็นภาษาไทย |  |  |  |
| 3.3.3 ชื่อคลินิกจะต้องไม่ใช้คำหรือข้อความที่มีลักษณะชักชวน โอ้อวดเกินความจริงหรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลินิกกายภาพบำบัด |  |  |  |
| 3.3.4 ชื่อคลินิกต้องไม่สื่อความหมายหรืออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต |  |  |  |
| 3.3.5 คลินิกที่ตั้งอยู่ในอำเภอหรือในเขตเดียวกัน จะต้องมีชื่อไม่ซ้ำกัน เว้นแต่ผู้ขอรับอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจาก ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกเดิม ให้ใช้ชื่อซ้ำกันได้ แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงลำดับหรือที่ตั้งสถานที่ต่อท้ายชื่อคลินิก |  |  |  |
| 3.๔ มีข้อความแสดงวัน เวลาที่ให้บริการไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอกคลินิกและตรงกับที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล |  |  |  |
| ๓.๕ การแสดงเอกสารใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล เอกสารหรือหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ในบริเวณที่เปิดเผยและเหมาะสม |  |  |  |
| 3.๕.๑ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.7) |  |  |  |
| 3.๕.๒ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.19) |  |  |  |
| 3.๕.๓ แสดงเอกสารหรือหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.12) ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนบริเวณทางเข้าสถานพยาบาล |  |  |  |
| 3.๕.๔ หน้าห้องตรวจมีบริเวณให้ติดป้ายแสดงชื่อ ภาพถ่าย และเลขที่ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ให้บริการ หากมี ผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นปฏิบัติงานให้ยื่น สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ายนี้ไว้ในบริเวณที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน |  |  |  |
| 3.๖ แสดงอัตราค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุมการบริการที่เรียกเก็บ โดยแสดงอัตราราคาต่อหน่วย และระบุข้อความด้วยอักษรภาษาไทย โดยแสดงไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้รับบริการสามารถเห็นได้ง่าย โดยจัดทำเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพับ เล่ม หรือแฟ้มเอกสาร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้ผู้ป่วยทราบ |  |  |  |
| 3.๗ มีป้ายแสดงให้ผู้รับบริการทราบว่าสามารถสอบถามอัตราค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลได้จากที่ใด ด้วยตัวอักษรไทย ขนาด ความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน |  |  |  |
| 3.๘ แสดงคำประกาศสิทธิผู้ป่วยไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย อ่านได้ชัดเจน ด้วยตัวอักษรไทย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร บริเวณ ที่พักคอยของผู้รับบริการ |  |  |  |
| 3.๙ ข้อความโฆษณาสถานพยาบาล (ถ้ามี) ไม่เป็นเท็จ ไม่โอ้อวด หรือ สื่อให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ |  |  |  |
| 4. ชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล |  |  |  |
| 4.1 เวชระเบียน |  |  |  |
| 4.1.1 มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์ที่เก็บเวชระเบียน ที่มั่นคง ปลอดภัย และค้นหาได้ง่าย |  |  |  |
| 4.1.2 มีการจัดเตรียมทะเบียนผู้ป่วย มีรายการดังต่อไปนี้ |  |  |  |
| ชื่อ นามสกุล อายุของผู้ป่วย |  |  |  |
| (2) เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย |  |  |  |
| (3) วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ |  |  |  |
| 4.1.3 มีเวชระเบียน หรือ บัตรผู้ป่วย ที่สามารถ บันทึกรายละเอียด ตามที่กฎกระทรวงกำหนด |  |  |  |
| (1) ชื่อ ที่อยู่สถานพยาบาล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ |  |  |  |
| (2) เลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย |  |  |  |
| (3) วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ |  |  |  |
| (4) ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ป่วย |  |  |  |
| (5) อาการเจ็บป่วย การแพ้ยา ผลการตรวจทางร่างกาย หรือ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการชัณสูตรของผู้ป่วย |  |  |  |
| (6) การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด ผลการตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด |  |  |  |
| (7) การบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัด |  |  |  |
| (8) ลายมือผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ให้การรักษา |  |  |  |
| (9) ข้อมูลผู้ป่วยอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด |  |  |  |
| 4.2 ห้องตรวจประเมิน จะต้องมี |  |  |  |
| 4.2.1 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับบันทึกประวัติ หรือให้คำปรึกษา |  |  |  |
| 4.2.2 เตียงตรวจประเมินที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ (พื้นแข็งสามารถช่วยฟื้นคืนชีพได้ตามหลักวิชาชีพ หรือเตียงที่สามารถปรับระดับได้ |  |  |  |
| ๔.๒.๓ หากเตียงตรวจโรคมีความสูงต้องจัดให้มีบันไดขึ้นเตียง (Step) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย |  |  |  |
| 4.2.4 ที่นอน หมอน และผ้าคลุมตัว |  |  |  |
| 4.2.๕ อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ สบู่ หรือเจลล้างมือ ผ้าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือ |  |  |  |
| 4.2.๕ ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ ให้ใช้ถุงขยะพลาสติกสีแดง เขียนข้อความ“ขยะติดเชื้อ” |  |  |  |
| 4.3 เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ในการตรวจรักษา ต้องจัดให้มี |  |  |  |
| 4.3.1 หูฟัง ( Stethoscope) |  |  |  |
| 4.3.2 เครื่องวัดความดันโลหิต (Sphygmomanometer) |  |  |  |
| 4.3.3 โกนิโอมิเตอร์ (Goniometer) |  |  |  |
| 4.3.4 สายวัดความยาว |  |  |  |
| 4.3.5 เครื่องมือกายภาพบำบัดรวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า ๒ ชนิด (จากรายการเครื่องมือแนบท้าย) |  |  |  |
| 4.3.๖ อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นที่ได้มาตรฐานทางวิชาชีพกายภาพบำบัด (หากมีบริการ) |  |  | ระบุ................................ ....................................... |
| 4.๔ ห้องบำบัดรักษา ต้องจัดให้มี (หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่จำกัดห้องตรวจประเมินและห้องบำบัดรักษาอาจใช้ห้องเดียวกันได้) |  |  |  |
| 4.๔.1 เตียงสำหรับให้การบำบัดรักษา |  |  |  |
| 4.๔.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีการทำความสะอาดอย่างเหมาะสม |  |  |  |
| 4.๔.3 ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ ให้ใช้ถุงขยะพลาสติกสีแดง เขียนข้อความ“ขยะติดเชื้อ” ภาชนะบรรจุขยะทั่วไป ให้ใช้ถุงขยะพลาสติกสีดำ เขียนข้อความ“ขยะทั่วไป” |  |  |  |
| 4.๕ เครื่องใช้ทั่วไป ต้องจัดให้มี |  |  |  |
| 4.๕.1 เครื่องชั่งน้ำหนัก |  |  |  |
| 4.๕.2 มีตู้หรือชั้นเก็บยาที่เป็นสัดส่วน |  |  |  |
| 4.๖ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์สำหรับการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ต้องจัดให้มีในคลินิกกายภาพบำบัด |  |  |  |
| 4.๖.1 ถุงบีบลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ (Ambubag) 1 ชุด |  |  |  |
| 4.๖.2 มีแผนและขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน |  |  |  |
| (๑) มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินติดต่อโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในการช่วยฟื้นคืนชีพ ติดไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน |  |  |  |
| (๒) มีแผนและขั้นตอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นที่ได้มาตรฐาน และขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วย |  |  |  |

ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่……………………………………………...........………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

ลงชื่อ ……………...............………….……… พนักงานเจ้าหน้าที่     ลงชื่อ …………...........…………..………… พนักงานเจ้าหน้าที่

(…………………………………………..)                                   (………………………..………………..)

ลงชื่อ ……………...............………….……… พนักงานเจ้าหน้าที่     ลงชื่อ …………...........…………..………… พนักงานเจ้าหน้าที่

(…………………………………………..)                                   (………………………..………………..)

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบผลการตรวจสถานพยาบาลนี้แล้วและจะปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำการละเมิด ข่มขู่ หรือทำให้ทรัพย์สินของสถานพยาบาลหรือบุคคลในสถานพยาบาลเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด

ลงชื่อ ………………………………………………….…………....... ผู้ขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

(………………………………………………….………..)

ลงชื่อ ………………………………………………….…………...... ผู้ขออนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

(………………………………………………….………..)

ลงชื่อ ………………………………………………….…………...... ผู้ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล

(………………………………………………….………..)

ตำแหน่ง.......................................................................

วันที่…………....เดือน…………......…..……..พ.ศ..…………....

รายการเครื่องมือกายภาพบำบัดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

□   1.   เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น  (Shortwave  diathermy  machine)

□   2.   เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นไมโคร  (Microwave  diathermy  machine)

□   3.   เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อการรักษา  (Ultrasound  therapy  machine)

□   4.   เครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า  (Electrical stimulator)

□   	4.1   	เครื่องผลิตกระแสไฟตรงเพื่อบำบัดรักษา  (Galvanic  current  therapy unit)

□  	4.2   	เครื่องผลิตกระแสไซนูซอยด์เพื่อบำบัดรักษา (Sinusoidal  current  therapy unit)

□   	4.3   	เครื่องผลิตกระแสฟาราดิคเพื่อบำบัดรักษา  (Faradic  current  therapy unit)

□   	4.4   	เครื่องผลิตกระแสไดอะไดนามิคเพื่อบำบัดรักษา  (Diadynamic  current  therapy unit)

□   	4.5   	เครื่องผลิตกระแสกระตุ้นประสาทผ่านผิวหนัง (Transcutaneous  nerve  electrical  stimulator  หรือ TENS  unit)

□   	4.6  	เครื่องผลิตกระแสอินเตอร์เฟอเรนท์เพื่อการบำบัดรักษา (Interference current therapy unit)

□   4.7  เครื่องผลิตกระแสไฟตรงศักดาสูงเพื่อบำบัดรักษา (High Voltage Galvanic current  therapy unit)

□	4.8 	เครื่องผลิตกระแสไฟตรงเป็นช่วง ๆ เพื่อบำบัดรักษา (Interrupted direct current therapy unit)

□ 	4.9 	เครื่องผลิตกระแสแบบรัสเซียเพื่อบำบัดรักษา (Russian current therapy unit)

□	5. 	เครื่องป้อนกลับทางชีวภาพ  (Biofeedback  unit)

□	6. 	โคมไฟรังสีอุลตร้าไวโอเลต  (Ultraviolet  lamp) เฉพาะที่ใช้โดยตรงกับร่างกายมนุษย์

□	7. 	ถังน้ำวนหรืออ่างน้ำวนสำหรับลำตัว  (Whirlpool or  Hubbard  Tank)

□	8. 	ถังแช่พาราฟิน  (Paraffin  wax bath  unit)

□	9. 	ตู้อบไอน้ำ  (Stream  bath  cabinet)

□	๑๐. 	เครื่องแช่แผ่นเก็บความร้อน  (Hydrocollator  unit)

□	1๑. เครื่องเป่าอากาศร้อนชื้น  (Moist  air heat  therapy  unit)

□	1๒. เครื่องบำบัดแบบอณูไหล  (Fluido  therapy  unit)

□	1๓. เครื่องควบคุมแรงกดดันความเย็นเพื่อการรักษา  (Cryo  controller  pressure  therapy  unit)

□	1๔. เครื่องกดบีบสำหรับภาวะทางหลอดเลือด  (Compressor  unit  for  vascular  condition)

□	1๕. เครื่องผลิตแสงเลเซอร์กำลังต่ำ  (Low  power  unit)

□	1๖. เครื่องกระตุ้นแบบสนามแม่เหล็ก  (Magnetic  stimulator)

□	1๗. เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า  (Eletric  traction  Machine)

□	1๘. โต๊ะหมุนและแผ่นหมุนให้ตั้งตรง  (Tilt  table  and tilt  board)

□ 	1๙. อื่นๆ (หากมีการประกาศเพิ่มเติม)

แผนที่โดยสังเขป

คลินิกชื่อ …………………........................................................................................................………………………………………….

ใบอนุญาตประกอบกิจการเลขที่ ………..............................................................................................………......………………..

ที่อยู่......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................................................................................................

(ระบุที่ตั้งคลินิกและตำแหน่งตึก สถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใกล้เคียง   ที่เป็นจุดสังเกตได้ชัดเจนหากไม่สะดวก สามารถเขียนแผนที่ใหม่ในพื้นที่ว่างที่เหลือได้)

# Text boxes

ลำดับที่ ……………

ว/ด/ป ที่สำรวจ…...…/......…/……..